社会单位消防安全自查自改情况汇总表（互联网公布）

| 单位名称 | 自查时间 | 发现问题 | 整改方案 | 整改结果 | 整改 责任人 | 消防安全责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东密塔化工科技有限公司 | 2018.9.20 | 一具应急照明损坏； | 已整改 | 已整改 | 高峰 | 高峰 |
| 枣庄市峄城区人民医院（东院区） | 2018.9.20 | - 东侧安全出口被锁闭 - 消防车通道被占用 | 已整改 | 已整改 | 牛光远 | 牛光远 |
| 山东瑞兴阻燃科技有限公司 | 2018.9.12 | - 1、安全出口被锁闭 - 2.消防车通道被占用 | 已整改 | 已整改 | 宋育印 | 宋育印 |
| 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 | 2018.9.21 | - 1、消防车通道被占用 | 已整改 | 已整改 | 韩莹莹 | 韩莹莹 |
| 山东神工化工集团股份有限公司 | 2018.9.1 | 1、1个应急灯未接电 2、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 张茂雷 | 张茂雷 |
| 山东贵诚集团购物中心有限公司峄城店 | 2018.9.25 | 一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 闫 振 | 闫 振 |
| 中国工商银行股份有限公司枣庄峄城支行 | 2018.9.21 | 1、1个应急灯未接电 2、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 |  |  |
| 枣庄市峄城区人民检察院 | 2018.9.17 | 无 |  |  |  |  |
| 中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司枣庄市峄城区丰源加油站 | 2018.9.7 | 无 |  |  | 王伟善 | 王伟善 |
| 中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售处第十三加油站 | 2018.9.20 | 无 |  |  | 孙娜 | 孙娜 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄峄城承水东路加油站 | 2018.9.20 | 有一个灭火器需要更换 | 采购一个灭火器 | 已整改 | 黄飞 | 黄飞 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄峄城岳庄加油站 | 2018.9.20 | 有一个灭火器需要更换 | 采购一个灭火器 | 已整改 | 左欣欣 | 左欣欣 |
| 中国移动通信集团山东有限公司峄城分公司 | 2018.9.23 | 配电室有杂物； | 清理杂物 | 已整改 | 刘浩 | 刘浩 |
| 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 2018.9.8 | 消防器材有灰尘、消防沙潮湿；灭火毯摆放不规范 | 已整改 | 已整改 | 宋二华 | 宋二华 |
| 枣庄市峄城区中医院 | 2018.9.8 | 无 |  |  | 韩军 | 韩军 |
| 枣庄银座商城有限公司峄城分公司 | 2018.9.25 | 1、办公区域电线老化 | 1、更换线路 | 已整改 | 张恒 | 张恒 |
| 中国石化销售有限公司山东枣庄峄城第六加油站 | 2018.9.22 | 灭火器过期 | 更换灭火器 | 已整改 | 殷婷婷 | 殷婷婷 |
| 峄城区金尊商务宾馆 | 2018.9.22 | 应急照明灯未接电 | 进行线路维修检查 | 已整改 | 黄宏伟 | 黄宏伟 |
| 中国石化销售有限公司山东枣庄峄城第一加油站 | 2018.9.26 | 无 |  |  | 孙红宝 | 孙红宝 |
| 枣庄供电公司峄城供电部 | 2018.9.8 | 无 |  |  | 姜存磊 | 姜存磊 |
| 枣庄农村商业银行股份有限公司峄城支行 | 2018.9.20 | 无 |  |  | 柏宗峰 | 柏宗峰 |
| 山东丰源通达电力有限公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 孙中宝 | 孙中宝 |
| 山东北钛河陶瓷有限公司 | 2018.9.3 | 1、厨房油烟机油污过多 2、泵房潮湿，线路老化 | 进行清理和更换 | 已整改 | 褚爱侠 | 褚爱侠 |
| 枣庄市峄城区职业中等专业学校 | 2018.9.21 | 灭火器无压 | 进行更换 | 已整改 | 贾传海 | 贾传海 |
| 枣庄市西华贸易有限公司加油站 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 黄邦海 | 黄邦海 |
| 枣庄市恒兴液化气有限公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 张峰 | 张峰 |
| 山东冠世榴园旅游发展有限公司 | 2018.9.15 | 未按标准定期进行防火巡查检查 | 完善相关台账 | 已整改 | 孙丽萍 | 孙丽萍 |
| 枣庄市第一中学 | 2018.9.15 | 需加装应急照明灯 | 已整改 | 已整改 | 宗秀银 | 宗秀银 |
| 山东丰源中科生态科技有限公司 | 2018.9.15 | 未按标准定期进行防火巡查检查 | 完善相关台账 | 已整改 | 王书全 | 王书全 |
| 枣庄市社会福利院 | 2018.9.15 | 应急疏散标志电路问题 | 找专人进行维修 | 已整改 | 逯金林 | 逯金林 |
| 山东申丰水泥集团有限公司 | 2018.9.21 | 应急照明灯损坏 | 进行更换 | 已整改 | 张斌 | 张斌 |
| 山东枣庄东方国际学校 | 2018.9.16 | 二楼消火栓生锈 | 维保除锈喷漆 | 已整改 | 李允强 | 李允强 |
| 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 2018.9.10 | 两处灭火器过期 | 更换灭火器 | 已整改 | 张正成 | 张正成 |
| 枣庄市峄城区人民医院 | 2018.9.20 | 部分应急灯老化 | 进行更换 | 已整改 | 孙鹏 | 孙鹏 |
| 山东枣庄天龙针织有限公司 | 2018.9.20 | 个别烟感误报火警 | 已整改 | 已整改 | 吴继勇 | 吴继勇 |
| 枣庄市美辰化工有限公司 | 2018.9.12 | 无 |  |  | 张福良 | 张福良 |
| 中国联合网络通信有限公司枣庄市峄城区分公司 | 2018.9.23 | 灭火器较少 | 新购买20个灭火器 | 已整改 | 王加强 | 王家强 |
| 中国银行股份有限公司枣庄峄城支行 | 2018.9.15 | 1、大堂灭火器过期 | 联系维保公司进行更换 | 已整改 | 李思亮 | 李思亮 |
| 中国电信股份有限公司枣庄峄城区分公司 | 2018.9.20 | 部分灭火器过期，疏散指示灯不亮 | 购置新的进行更换 | 已整改 | 龙广阔 | 龙广阔 |
| 中国农业银行股份有限公司枣庄峄城支行 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 郑秀伦 | 郑秀伦 |
| 中国邮政集团公司枣庄市峄城区分公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 鲍桂红 | 鲍桂红 |
| 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 2018.9.10 | 无 |  |  | 褚福利 | 褚福利 |
| 福兴集团曹庄分院 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 张敬银 | 张敬银 |
| 枣庄市峄城广播影视台 | 2018.9.3 | 无 |  |  | 马岱 | 马岱 |
| 枣庄市峄城区榴园汽车站 | 2018.9.3 | 无 |  |  | 李天骄 | 李天骄 |
| 枣庄市福兴宾馆有限公司 | 2018.9.24 | 1、灭火器过期 2、应急灯配置不足 | 拟定方案进行整改 | 照方案整改中 | 程磊 | 程磊 |
| 华沃（山东）水泥有限公司 | 2018.9.12 | 1、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 张怀新 | 张怀新 |
| 中国共产党枣庄市峄城区委员会 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 张峰 | 张峰 |
| 山东穆拉德生物医药科技有限公司 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 丛玲玲 | 丛玲玲 |
| 中国建设银行股份有限公司枣庄峄城支行 | 2018.9.12 | 一处安全出口被杂物堵塞。 |  | 已整改 | 高照河 | 高照河 |
| 枣庄市第二十八中学 | 2018.9.20 | 1、部分灭火器过期 2、楼层防火门经常出现未关闭状态 | 1、一周内完成冲压 2、召开会议强调部署消防工作重要性，对违反者严肃处理 | 整改中 | 赵鹏 | 赵鹏 |
| 枣庄市三兴高新材料有限公司 | 2018.9.25 | 1、二楼自助餐厅安全指示灯不亮 2、消防控制柜被雷击坏 | 1、联系维保公司更换 2、联系维保公司更换电路板 | 整改中 | 孙中科 | 孙中科 |
| 枣庄市峄城区人民代表大会常务委员会 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 刘涛 | 刘涛 |
| 中央储备粮枣庄直属库 | 2018.9.24 | 1个应急灯未接电 |  | 已整改 | 刘道富 | 刘道富 |
| 枣庄市峄城区人民政府 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 张宜山 | 张宜山 |
| 枣庄市峄城区人民法院 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 付青春 | 付青春 |
| 山东汉旗科技有限公司 | 2018.9.23 | 疏散通道堆放杂物 | 杂物清理 | 已整改 | 李晶 | 李晶 |
| 中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 王家银 | 王家银 |
| 枣庄市立二院老年康复峄城分中心 | 2018.9.24 | 1、疏散通道堆放杂物 2、有两处喷头不全 | 1、通道杂物清理 2、补充喷头 | 整改中 | 王绍利 | 王绍利 |
| 山东锦海伦服饰有限公司 | 2018.9.24 | 1、灭火器过期 2、应急灯配置不足 | 拟定方案进行整改 | 照方案整改中 | 高贵军 | 高贵军 |
| 枣庄东方怡源休闲度假有限公司 | 2018.9.12 | 1、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 房超 | 房超 |