物理实验室管理制度

一、学生实验前必须认真预习，写好预习报告。经教师检查同意后方可进行实验。实验时要遵守操作规程，按照实验步骤认真操作。

二、遵守上课时间，学生进入实验室后要保持肃静，遵守纪律。不得无故迟到、有事请假。严格按照实验分组表进行实验，不得擅自调整分组。

三、实验前检查、清理好所需的仪器、用具。实验中要注意节约使用实验材料，实验室中任何仪器用具不得带出实验室。如有缺损，应立即向教师报告，不得自己任意拿用，公用工具用完后应立即归还原处。

四、遵守课堂纪律，保持安静整洁的实验环境，严禁不文明行为。

五、使用电源时，严禁带电接线或拆线，务必经过教师检查线路后才能接通电源；实验后要切断电源。

六、爱护实验室仪器设备，严格按仪器说明书或操作规程操作。仪器用具发生故障、损坏或丢失等特别情况，应立即向教师报告。严禁擅自拆卸、搬弄仪器。有损坏仪器，应做出书面检查，等候处理。

七、实验时要注意安全，防止意外发生。如仪器设备出现异常气味、打火、冒烟、发热、响声、振动等现象，或发生触电等人身伤害，应保持镇定并立即切断电源，关闭仪器，并向教师报告。

八、做完实验，学生应负责将仪器整理还原，关闭水源电源，实验时所产生的废物，废液要倒入指定的容器内。桌面、凳子收拾整齐，经教师审查测量数据和仪器还原情况并同意后，方可离开实验室器。

九、每次实验后，教师应安排值日学生打扫卫生并协助收整仪器。