危险化学药品管理制度

一、危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管。危险药品库内要配备必要的消防、防盗，通风等防护设施。做好通风排气工作，严禁烟火，对储存的危险品应定期检查，发现不安全因素要采取措施及时处理。

二、一切易燃、易爆，有毒、腐蚀性化学药品都属于危险药品、在实验室不宜大量存放，而应存放在配备灭火器材，砂箱等安全防护设备的毒品库内，库内应有水泥橱，橱里放有细砂，橱门应有两把锁，性质互相抵触或灭火方法不同的危险品不可存放在一起有两位同志分别保管钥匙，领用要有记录。

三、要严格危险品领用手续，领用危险品时，必须由教师亲笔在危脸品领用书上签名并负责领出药品的安全保护工作，要切实防止因保管不善而发生意外，严禁由学生代领。

四、领用人对危险品的性质、防护及发生意外后的应急措施等，必须事先熟悉，学生在使用危险品时，教师应详细指导。

五、使用后剩余的危险品，应立即送还，并妥善保管，对废液、残物，要认真按国家有关要求处理好，如发现危险品特别是剧毒品被盗，要立即报告校领导，并通知当地公安部门查处。

六、药品库内的药品绝对不能随意存放，应根据药品性质分开保管，如：

A、敏感性物质应单独存放，注意腐蚀、振动引起爆炸。如过氧化物，氯酸及氮化合物、亚硝化物、重氮，叠氮、炔类化合物等；

B、三酸、二碱应与有机物，金属分开；

C、氧化性强的化合物不应与还原剂共同存放；

D、钾，钠、活化金属严格根据要求保管，认真经常的检查，对可自爆的浓酸应尤其检查。

七、对可燃气体如氢，二硫化碳、炔类，烷烃类，苯，醇、乙醛，酮，醚乙酸，乙脂的挥发气应及时排除，不要让其与空气形成“爆炸混合物。

八、对大多数有机溶剂的挥发性气体，应限制在空气里的含量。(它们在空含千分之几毫克即能引起中毒)我们的方法只有天天打开排气扇。

九、有毒废液应集中一起由专人按要求处理，不应随意倒入水池或地下。

十、处理有毒化学药品的工作服与工具，不应与平时用的工具放在一起。

十一、放射性试剂的保管原则是：远离人体，最好是放在有铅保护的容器里埋入地里，药品库应绝对保持干燥，除存放白磷需加水外，不要带进水分。

十三、药品库内不准吸烟，点燃酒精灯，对电路定期检查，防止起火。

十四、实验室应配备急救箱及一般的急救药品。