## main
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 录入时间 | 部门名称
370000202505081006 | 肥料监督检查 | 山东捷利尔肥业有限公司 | 91370404768701410H | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 | 未发现问题 | 2025-06-27 09:26:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 1.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；2.爆破片按照铭牌要求的期限定期更换；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好；4.快开门联锁保护装置完整 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.液位（面）计有最高、最低安全液位标记；2.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好； | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对电梯使用单位的监督检查 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中；2.有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对锅炉使用单位的监督检查 | 有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人；2.建立并实施安全管理制度和操作流程；3.制定事故应急（专项）预案并有演练记录 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.按规定进行定期自行检查和维护保养；2.非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.安全管理人员和作业人员具有有效证件，证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续；2.有特种设备作业人员培训考核记录 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.悬挂有效牌照；3.设置安全警示标志 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.按要求及时填写运行、检修记录；2.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 现场检查时压力设备运行的压力、温度在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.所抽查设备办理使用登记；2.所抽查设备在检验有效期内；3.按要求建立设备档案且档案齐全；4.所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录；5.有设备故障、异常情况处理记录；6.有事故隐患排查和整治记录 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通；2.轿厢门防夹保护装置有效；3.自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识；4.自动扶梯围裙板上的防夹装置完整；5.自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好；6.在与楼板交叉处以及各种交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间的距离大于等于400mm的除外） | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.签订维保合同并在有效期内；2有维保记录，并经安全管理人员确认 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.有锅炉及其系统日常节能检查记录；2.按要求进行定期能效测试 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.按要求设置紧急停止开关且完好；2.按要求设置起重量限制器且完好；3.按要求设置力矩限制器且完好；4.按要求设置防坠安全器且完好；5按要求设置高度限制器且完好 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 按规定进行年度检查 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.车辆的照明系统和仪表盘正常；2.车辆的行车、驻车制动系统有效；3.有能发出清晰的声响的警示装置（如喇叭）；4.车辆后视镜有效；5.按要求配备灭火器（仅观光车辆）；6.按要求配置安全带（仅坐驾式车辆）；7.紧急断电开关有效（仅电动车辆）；8.视频监控装置有效（仅观光列车） | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503171010 | 重点特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄市第一中学 | 12370404493380039F | 对锅炉使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-11 10:16:53 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中；2.有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人；2.建立并实施安全管理制度和操作流程；3.制定事故应急（专项）预案并有演练记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.签订维保合同并在有效期内；2有维保记录，并经安全管理人员确认 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通；2.轿厢门防夹保护装置有效；3.自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识；4.自动扶梯围裙板上的防夹装置完整；5.自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好；6.在与楼板交叉处以及各种交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间的距离大于等于400mm的除外） | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.车辆的照明系统和仪表盘正常；2.车辆的行车、驻车制动系统有效；3.有能发出清晰的声响的警示装置（如喇叭）；4.车辆后视镜有效；5.按要求配备灭火器（仅观光车辆）；6.按要求配置安全带（仅坐驾式车辆）；7.紧急断电开关有效（仅电动车辆）；8.视频监控装置有效（仅观光列车） | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对锅炉使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.安全管理人员和作业人员具有有效证件，证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续；2.有特种设备作业人员培训考核记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.按规定进行定期自行检查和维护保养；2.非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对电梯使用单位的监督检查 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.液位（面）计有最高、最低安全液位标记；2.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好； | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 按规定进行年度检查 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.有锅炉及其系统日常节能检查记录；2.按要求进行定期能效测试 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.所抽查设备办理使用登记；2.所抽查设备在检验有效期内；3.按要求建立设备档案且档案齐全；4.所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录；5.有设备故障、异常情况处理记录；6.有事故隐患排查和整治记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.悬挂有效牌照；3.设置安全警示标志 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.按要求设置紧急停止开关且完好；2.按要求设置起重量限制器且完好；3.按要求设置力矩限制器且完好；4.按要求设置防坠安全器且完好；5按要求设置高度限制器且完好 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 现场检查时压力设备运行的压力、温度在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.按要求及时填写运行、检修记录；2.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对锅炉使用单位的监督检查 | 有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄佳鸿服装有限公司 | 91370400673190232B | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 1.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；2.爆破片按照铭牌要求的期限定期更换；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好；4.快开门联锁保护装置完整 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:48:07 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370000202505151004 | 对物业管理活动的监督检查 | 枣庄乐邦迪物业管理有限公司 | 91370404MA3MMFY50D | 对价格行为的监督检查 |  | 未发现问题 | 2025-06-26 09:15:38 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.悬挂有效牌照；3.设置安全警示标志 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.签订维保合同并在有效期内；2有维保记录，并经安全管理人员确认 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中；2.有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.安全管理人员和作业人员具有有效证件，证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续；2.有特种设备作业人员培训考核记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对锅炉使用单位的监督检查 | 有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.按要求及时填写运行、检修记录；2.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通；2.轿厢门防夹保护装置有效；3.自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识；4.自动扶梯围裙板上的防夹装置完整；5.自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好；6.在与楼板交叉处以及各种交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间的距离大于等于400mm的除外） | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 现场检查时压力设备运行的压力、温度在额定参数范围内 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 按规定进行年度检查 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.车辆的照明系统和仪表盘正常；2.车辆的行车、驻车制动系统有效；3.有能发出清晰的声响的警示装置（如喇叭）；4.车辆后视镜有效；5.按要求配备灭火器（仅观光车辆）；6.按要求配置安全带（仅坐驾式车辆）；7.紧急断电开关有效（仅电动车辆）；8.视频监控装置有效（仅观光列车） | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.液位（面）计有最高、最低安全液位标记；2.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好； | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对起重机械使用单位的监督检查 | 1.按要求设置紧急停止开关且完好；2.按要求设置起重量限制器且完好；3.按要求设置力矩限制器且完好；4.按要求设置防坠安全器且完好；5按要求设置高度限制器且完好 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对锅炉使用单位的监督检查 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志至于设备的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对电梯使用单位的监督检查 | 1.设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置；2.安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对场（厂）内专用机动车辆使用单位的监督检查 | 1.按规定进行定期自行检查和维护保养；2.非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对锅炉使用单位的监督检查 | 1.有锅炉及其系统日常节能检查记录；2.按要求进行定期能效测试 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.所抽查设备办理使用登记；2.所抽查设备在检验有效期内；3.按要求建立设备档案且档案齐全；4.所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录；5.有设备故障、异常情况处理记录；6.有事故隐患排查和整治记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人；2.建立并实施安全管理制度和操作流程；3.制定事故应急（专项）预案并有演练记录 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对压力容器及压力管道使用单位的监督检查 | 1.安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；2.爆破片按照铭牌要求的期限定期更换；3.压力表检定证书在有效期内，封签完好；4.快开门联锁保护装置完整 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局
370404202503191008 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 | 91370404312858591H | 对电梯使用单位的监督检查 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确 | 未发现问题 | 2025-06-10 10:53:34 | 枣庄市峄城区市场监督管理局