峄城区农村饮用水水源地突发环境事件

应急预案

目  录

1总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4工作原则	2

2应急组织指挥体系	3

2.1应急组织指挥体系构成	3

2.2应急组织指挥机构	3

2.3现场突发环境事件应急指挥部	4

2.4现场应急工作组	5

3应急响应	8

3.1信息收集和研判	10

3.2预警	11

3.3信息报告与通报	16

3.4应急监测	19

3.5污染源排查与处置	22

3.6应急处置	24

3.8响应终止	27

4后期工作	28

4.1后期防控	28

4.2事件调查	28

4.3损害评估	28

4.4善后处置	28

5应急保障	29

5.1通讯与信息保障	29

5.2应急队伍保障	29

5.3应急资源保障	29

5.4经费保障	30

5.5其他保障	30

6附则	31

6.1名词术语	31

6.2预案解释权属	32

6.3预案培训演练和修订	32

6.4预案实施日期	33

7附件	33

附件1 应急组织指挥机构构成和职责	34

附件2 外部应急救援名单外部单位联络名单	36

附件3 峄城区农村饮用水突发环境事件专家组成员	37

附件4 峄城区农村饮水安全集中供水工程现状汇总表	38

附件5 农村水源地突发环境事件预防工作	41

附件6 专家评审意见	43

- 1总则

## 1.1 编制目的

为有效应对我区行政区域内农村饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，保障人民群众生命财产安全和人体健康，维护环境安全，为规范水源地突发环境事件应对的各项工作提供指导。

## 1.2 编制依据

1.2.1法律、法规和规章

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）；

4、《中华人民共和国安全生产法》（2002年）；

5、《中华人民共和国水法》（2016年）；

6、《中华人民共和国河道管理条例》（2017年）；

7、《危险化学品安全管理条例》（2013年）；

8、《突发环境事件信息报告办法》（2011年）；

9、《突发环境事件调查处理办法》（2014年）；

10、《突发环境事件应急管理办法》（2015年）；

11、《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年修订）。

1.2.2 有关预案、标准规范和规范性文件

1、《国家突发环境事件应急预案》（2014年）；

2、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年）；

3、《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006年）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

6、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773）；

7、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774）；

8、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2010年）；

9、《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（2011年）；

10、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012年）；

11、《山东省突发事件总体应急预案》（2012年）；

12、《山东省突发环境事件总体应急预案》（2013年）；

13、《枣庄市突发事件总体应急预案》（2009年）；

14、《峄城区突发环境事件应急预案》》（2020年修订）。以及其他法律法规、技术指南和标准规范等。

## 1.3适用范围

本预案适用于我区所有农村饮用水水源地突发环境事件应急，共 个（见附件5），全部为深层承压水。

## 1.4工作原则

（1）系统性原则。编制农村饮用水水源地应急预案，建立在全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景基础上，同时逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。

（2）针对性原则。编制农村饮用水水源地应急预案，是在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

（3）协调性原则。农村饮用水水源地应急预案，应作为峄城区突发环境污染事件应急预案的重要组成部分，水源地应急预案与政府的突发环境应急预案、企业突发环境事件应急预案、安全生产事故灾难应急预案和重污染天气应急预案等有机衔接。

（4）有效性原则。应对水源地突发环境事件时，建立的组织体系和应对措施适合本区域的突发环境事件，采取的应对措施本着快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则，建立的组织体系要求统一领导、分工负责、协调联动，突发环境事件发生后，各级政府及各有关部门要按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

- 2应急组织指挥体系

## 2.1应急组织指挥体系构成

峄城区人民政府农村饮用水水源地应急预案应急组织指挥体系包括应急组织指挥部和现场应急指挥部、外部应急救援力量。

## 2.2应急组织指挥机构

峄城区人民政府负责本行政区域内的农村饮用水水源地突发环境事件应对工作。成立峄城区农村饮用水水源地突发环境事件应急指挥部，作为农村水源地突发环境事件应对工作的领导决策机构，负责指挥、组织、协调全区农村水源地突发环境事件预测预警、应急响应、检查评估等工作。

总指挥由区政府分管生态环境工作副区长，统一领导、组织和指挥应急处置工作；副总指挥由区城乡水务局局长及区生态环境分局局长担任，负责协助总指挥领导、组织和指挥应急处置工作。

成员由区应急管理局、区城乡水务局、区生态环境分局、区发改局、区公安分局、区消防救援大队、区财政局、区工信局、区自然资源局、区交通局、区农业农村局、区卫建局、区气象局和镇（街）等各部门分管负责同志组成，具体附件1。

## 2.3现场突发环境事件应急指挥部

通过日常监管渠道发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，第一时间开展以下工作:

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作；

（3）将有关信息报告区人民政府。

接到信息报告的人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场突发环境事件应急指挥部。根据不同突发环境事件情景，可在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场突发环境事件应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

## 2.4现场应急工作组

包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、医疗救援组和应急专家组、新闻发布组，还包括请求支援的外部应急救援力量。现场应急工作组组成及主要应急职责如下。

2.4.1应急处置组

为现场应急处置机构，由区生态环境分局、区城乡水务局、区公安分局、区应急管理局、区消防救援大队和镇（街）等各部门分管负责同志应急组织指挥机构组成。

主要职责：

（1）收集汇总相关数据，及时掌握水源地突发事件的地点及影响范围，组织进行技术研判，开展事态分析，组织制定应急处置方案；

（2）迅速组织切断污染源，分析污染途径，确定防止污染物扩散的程序；

（3）组织采取有效措施，负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；

（4）明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；

（5）组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散方式和途径，疏散受威胁人员转移至安全紧急避险场所；

（6）协调公安消防等有关力量参与应急处置。

2.4.2应急监测组

为应急监测机构，由区生态环境分局牵头，为区城乡水务局检测人员及区环境保护监测站的人员组成。主要职责：

（1）根据水源地突发环境事件的污染物种类、性质及事发地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；

（2）确定污染物扩散范围，明确监测频次，负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

2.4.3 应急供水保障组

为供水保障机构，由区城乡水务局牵，区应急管理局及各镇（街）政府等有关人员组成。主要职责：

（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水；

（3）组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；

（4）及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应。

2.4.4应急物资保障组

由区发改局牵头，区城乡水务局、区应急管理局、区财政局等负责管理应急物资的部门或单位人员组成。主要职责：

（1）负责制定应急物资保障方案；

（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；

（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

2.4.5医疗救援组

由区卫建局牵头，区应急管理局、区城乡水务局等单位的人员组成。主要职责：

（1）组织开展伤病员医疗救治、应急心理辅导；

（2）指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

（3）提出保护公众健康的措施建议；

（4）提出禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用建议，防范因水源地突发环境事件造成集体中毒等。

2.4.6应急专家组

为技术支撑机构，由水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成。主要职责：为现场应急处置提供技术支持。（见附件4）

2.4.7新闻发布组

由区委宣传部牵头，区工信局、区生态环境分局等参加。主要负责组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；通过多种方式，通俗、权威、全面地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切，正确引导舆论。

2.4.8外部应急救援力量

应明确应急状态下，请求支援的外部应急救援力量名单，以及支援方式、支援能力、装备水平、联系人及联系电话、最快可抵达时限等，并及时更新。联系单位列表将第一联系单位列在首位，并按照先后次序排列所有联系单位。外部应急救援力量人员名单、联系方式详见附件3。

- 3应急响应

包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。水源地应急响应工作路线见图3-1。

启动区级应急处置预案

启动辖区应急处置预案

紧急处置

消除污染

处理结果报告

完

成

处置完毕

紧急处置

消除污染

处理结果报告

完

成

处置完毕

各处置机构人员赶 赴 现 场

区级各处置机构人员赶赴现场

区农村水源地突发环境事件应急指挥部

110、119、12350等电话接警

12369

电话接警

其他渠道

报 警

应请求

提供支援

在省生态环境厅、市生态环境局的指导下开展应急处置工作

Ⅰ、Ⅱ 级

事件

其他环境污染事件

Ⅲ级、Ⅳ级事件

各镇街救援

指挥机构

其他环境污染事件

报应急领导小组

三级事件

报应急领导小组

现场指挥部

图3-1  峄城区农村水源地突发环境事件应急响应工作路线

## 3.1信息收集和研判

3.1.1信息收集

信息收集的责任单位包括水源地所属行政区域的各镇（街）人民政府（办事处）、区生态环境分局、区应急管理局、区城乡水务局以及供水单位等部门，获取突发事件信息后立即上报区应急指挥办公室，信息收集范围与水源地应急预案适用的地域范围保持一致。

来源包括以下途径：

（1）水源地所属行政区域的各镇（街）人民政府、区生态环境分局、区应急管理局、区城乡水务局、各镇（街）人民政府以及供水单位等部门，可通过水源地或供水单位开展的水质监督性监测等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息；

（2）区生态环境分局可通过水源地周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；

（3）通过峄城区人民政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

3.1.2信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的应急指挥协调办公室，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告峄城区人民政府。

接到信息报告的峄城区人民政府立即组织有关部门及生态环境、城乡水务等部门，以及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场突发环境事件应急指挥部。

## 3.2预警

3.2.1突发环境事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》、《峄城区突发环境污染事件应急预案》，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件可分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、一般环境事件（Ⅳ级）四级。

3.2.1.1 特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；

（3）因环境污染造成经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

3.2.1.2 重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成区级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

3.2.1.3较大（Ⅲ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成镇（街）集中式饮用水水源地取水中断的。

3.2.1.4、一般（Ⅳ级）突发环境事件

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

3.2.2预警分级

根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，水源地应急预案的预警级别分为橙色和红色两级预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动，由事发地镇（街）政府负责应对现场处置工作；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，由突发环境事件应急指挥部启动应急措施。

橙色预警：当污染物迁移至水源地周围50m的地域范围，但水源保护区尚未受到污染，或是水源保护区周围100m范围内发生固定源或流动源突发环境事件，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入水源保护区，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

3.2.3预警的启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，制定不同级别预警的启动条件。

（1）橙色预警启动条件

下列情形为橙色预警启动条件：

通过信息报告发现，在水源保护区周围100m范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至水源地周围50m的地域范围。

（2）红色预警启动条件

下列情形为红色预警启动条件：

①通过信息报告发现，在一级保护区内发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在水源保护区周围50m范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至水源地周围20m的地域范围。

③通过监测发现，水源保护区理化指标异常。

④通过监测发现，水源保护区水质感官性状异常，即出现异常颜色或气味的。

⑤通过监测发现，水源保护区水质生态指标异常，即生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

⑥发生一般、较大、特别重大、重大水源地突发环境事件水源地突发环境事件，启动红色应急响应。

3.2.4发布预警和预警级别调整

现场突发环境事件应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，应当及时向峄城区人民政府提出预警信息发布建议，同时通报组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。峄城区人民政府根据达到的预警级别条件发布相应的预警，并通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向本行政区域公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

3.2.5预警行动

发布橙色预警时，现场突发环境事件应急指挥部的副总指挥应当到达现场，指挥权限归副总指挥所有，由事发地镇（街）政府及有关部门负责组织开展应急响应工作：

（1）分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度；

（2）防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施；

（3）应急准备。组织应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致水源地突发环境事件发生的相关企事业单位和其他生产经营者加强环境监管；

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

发布红色预警时，现场突发环境事件应急指挥部的总指挥应当到达现场，指挥权限归总指挥所有，组织开展应急响应工作。预警行动包含以下内容：

（1）下达启动农村水源地突发环境应急预案的命令；

（2）通知现场突发环境事件应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水源地的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

3.2.6预警解除

当突发环境事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由发布预警的人民政府宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

## 3.3信息报告与通报

3.3.1信息上报要求

突发环境事件发生地镇（街）环保所在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

（1）对初步认定为一般（IV级）或者较大（III级）突发环境事件的，事件发生地镇（街）人民政府应当在两个小时内向区人民政府和区生态环境分局报告。

（2）对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，事件发生地镇（街）人民政府应当在一小时内向峄城区人民政府、枣庄市人民政府、区生态环境分局和市生态环境局报告，同时上报峄城区人民政府。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

3.3.2信息报告程序

（1）水源地突发环境事件发生后，涉事企事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向区生态环境分局、区城乡水务局等部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

（2）区生态环境分局、区城乡水务局接到水源地突发环境事件信息报告或监测到相关信息后，应立即进行核实，对水源地突发环境事件的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向枣庄市生态环境局和峄城区人民政府，并通报同级其他有关部门。地方各级政府及其生态环境部门应按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

（3）峄城区人民政府有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向枣庄市人民政府和市生态环境局报告。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，市政府接到区生态环境分局或峄城区人民政府的报告后，立即向省政府应急组织指挥机构报告：

①初判为特别重大或重大、较大水源地突发环境事件；

②可能或已经造成大面积停止供水事件的水源地突发环境事件；

③认为有必要报告的其他水源地突发环境事件。

3.3.3信息通报程序

（1）水源地突发环境事件发生后，涉事企事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，并立即向应按照有关规定立即向镇（街）人民政府报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

（2）对经核实的水源地突发环境事件，接报的镇（街）人民政府有关部门应向峄城区人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括区生态环境分局、区城乡水务局、卫健委等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防、交通、公安、应急管理等部门。

（3）水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.4信息报告和通报内容

发现突发环境事件后，应启动橙色、红色应急响应级别的，应在1小时内向本级政府、本级生态环境局，同时向上级政府及生态环境局报告。

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报

应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报

应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告

应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

## 3.4应急监测

应急监测组根据水源地突发环境事件污染物的性质、扩散速度、事件发生地的气象条件和地理特点，制定应急监测方案（包括监测项目、监测频次、监测方法等），对污染水源或环境进行实时监测；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；视污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，对监测方案进行适时调整，包括增加监测项目和加密监测频次，提高监测精度，掌握污染物动态变化情况。

3.4.1开展应急监测程序

发布预警后，实施应急监测的部门以峄城区环境保护监测站为主，申请山东枣庄生态环境监测中心协助配合。

事件处置初期，实施应急监测部门应按照现场突发环境事件应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场突发环境事件应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如应急处置措施效果等情况，适时调整监测频次。

事件处置末期，应按照现场突发环境事件应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场突发环境事件应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.4.2制定应急监测方案

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测原则和注意事项包括以下内容：

（1）技术规范：监测工作中涉及监测点位布设、监测时段、采样方法、化验室分析、质量控制、数据统计等按照《环境监测技术规范》、等有关的环境标准要求进行。

（2）监测范围：应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（3）监测频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。应采取不同点位相同间隔时间（一般为1时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

现场采样：应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目：通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法：具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告：按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场突发环境事件应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证：应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

3.4.3供水水质监测

应急监测组负责组织协调供水质量实时的应急监测。判定饮用水源污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，制定应急监测与保障实施方案；及时向指挥部报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议。

3.4.4应急监测评估

根据监测结果，综合分析水源地突发环境事件污染变化趋势，通过专家咨询，对突发环境事件的发展情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急救援指挥部，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

## 3.5污染源排查与处置

3.5.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

3.5.2切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水源地的污染物进行处置。

## 3.6应急处置

3.6.1先期处置

水源地突发环境事件发生后，区突发环境事件应急指挥部成立前，当地镇政府相关工作人员立即启动本单位突发环境事件应急预案，迅速开展以下先期处置工作：

①尽快查找污染源或泄漏源，通过依法封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施；

②立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；

③立即向上级主管部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民；

④服从峄城区人民政府发布的决定、命令，积极配合政府组织人员参加应急救援和处置工作。

3.6.2现场污染处置

根据污染物的性质、突发事件类型、事件可控性、严重程度、影响范围及周边环境的敏感性，现场应急救援指挥部实施如下措施：

①指挥部会同水源地当地镇政府分管副镇长及环保所工作人员，收集事发现现场的第一手资料，进行现场踏勘。根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案；

②当饮用水水源已受到污染时，当地镇政府相关工作人员作为应急处置组立即启动水源地防控措施，采取隔离污水、治理污染、调水稀释、停止供水等方法尽快消除污染威胁；通知相关居民停止取水、用水；当饮用水供水中断后，供水部门通过多渠道组织提供安全饮用水，并加大宣传和引导力度，避免引起群众恐慌心理；

③应急处置组根据应急处置方案，迅速消除、控制或者安全转移污染源，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径；减少危害程度和范围，并同时对供水管网进行消毒处理；

④当发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水；

⑤划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

⑥组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议。

3.6.3转移安置人员

根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有基本的生活条件和必要医疗条件。

3.6.4医疗救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情况增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。

3.6.5供水安全保障

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

3.7舆情监测与信息发布

由启动响应的政府发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会发布水源地突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。现场突发环境事件应急指挥部在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## 3.8响应终止

当事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由启动响应的政府终止应急响应。

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外散时；

（2）进入水源保护区范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标；

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

# 4后期工作

## 4.1后期防控

响应终止后，应急监测组还应根据突发环境事件的特点和污染物的污染范围定期采取监测措施，供水单位严格监视取水口的水样指标，严格监管突发环境事件后期污染防控措施，确实落实到各责任部门、涉事企业单位及个人，如针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

## 4.2事件调查

根据有关规定，由区生态环境分局牵头，其他有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 4.3损害评估

根据有关规定，应及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。

## 4.4善后处置

事发地镇（街）政府要及时组织善后处置工作，包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案，并落实到责任单位。保险机构要及时开展相关理赔工作。

- 5应急保障

应急保障部分，包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。

## 5.1通讯与信息保障

区、镇（街）政府应急组织指挥机构、备用水源管理部门，以及具有启用备用水源权限的部门和人员要建立健全突发环境事件应急通信联络体系，明确参与部门和单位联系人的通讯方式，提供联系方法，保障通讯畅通，确保应急期间通信联络和信息传递需要。各级应急联络方式见附件清单1。

## 5.2应急队伍保障

应急监测队伍、公安消防、大型国有骨干企业应急救援队伍及其他有关方面应急救援队伍等力量，要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作。发挥环境应急专家组作用，为突发环境事件应急处置方案制定、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。各镇（街）要开展突发环境事件的安全知识培训和加强突发环境事件应急演练，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测方法、应急处置方法等培训科目，各级人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次。强化环境应急救援队伍能力建设，加强环境应急专家队伍管理，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。

## 5.3应急资源保障

区人民政府有关部门要按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。各镇（街）政府及其有关部门要加强应急物资储备，鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的生产和供给。

生态环境部门要加强对当地环境应急物资储备信息的动态管理，包括应急监测设备的调配和管理。

供水部门要完善应急物资（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护方案，建立应急物资储备库。物资储备应根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

## 5.4经费保障

突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。区财政部门对突发环境事件应急处置工作提供资金保障，包括应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用），区财政部门对应急物资采购费用予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 5.5其他保障

交通运输部门要健全公路、铁路紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门要加强应急交通管理，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。

- 6附则

## 6.1名词术语

指水源地应急预案编制过程中使用的、需要明确规定并解释的词语。

1、集中式饮用水水源

进入输水管网送到用户的和具有一定供水规模（供水人口一般大于1000人）的饮用水水源。

2、分散式饮用水水源地：指供水小于一定规模（供水人口一般在 1000 人以下）的现用、备用和规划饮用水水源地。根据供水方式可分为联村、联片、单村、 联户或单户等形式。

3、饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

4、工业污染源

向水环境排放有毒有害污染物或对环境水体产生有害影响的工业生产设备或生产场所。

5、生活污染源

向水环境排放居民生活污水和垃圾的发生源。

6、农业污染源

对水环境造成有害影响的农田和各种农业措施。包括农田作物种植过程中的肥料、农药和农膜通过农业灌溉或地表径流产生的污染，畜禽养殖以及农村生活过程中产生的粪便和污水污染，水产养殖过程中通过池塘、网箱、围栏、浅海、滩涂等方式对水体直接造成的污染等。

7、风险源

对饮用水水源环境安全造成威胁的突发环境污染事件来源，包括固定风险源、流动风险源、非点源。

8、固定风险源

排放有毒有害物质造成或可能因突发污染事件对饮用水水源造成严重环境危害的固定风险源，包括工矿企业事业单位、石油化工企业及运输石化、化工产品的管线、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、装卸码头等。

9、流动风险源

指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具，亦为流动污染源。

## 6.2预案解释权属

本预案由峄城区人民政府组织发布实施，区生态环境分局负责解释。

## 6.3预案培训演练和修订

按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十一条规定每年至少组织开展一次环境应急预案的培训和应急演练。

预案实施后，峄城区人民政府组织预案演练，演练频次可选择每年一次，演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，峄城区人民政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

在水源地建设内容、人员机构组成、政策要求等发生重大变化时，组织相关人员及时更新修订。

## 6.4预案实施日期

本预案自印发之日起实施。

- 7附件

附件1应急组织指挥机构构成和职责；

附件2外部应急救援名单；

附件3峄城区农村饮用水突发环境事件专家组成员

附件4 峄城区人民政府农村饮用水水源地概况；

附件5农村水源地突发环境事件预防工作；

附件6专家意见

- 附件1         应急组织指挥机构构成和职责

| 指挥机构组成 | 联系电话 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 分管副区长 | 发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；组织开展损害评估等后期工作。 |
| 副总指挥 |  | 区生态环境分局局长 | 协助总指挥组织开展现场应急处置；根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；负责提出有关应急处置建议；负责向场外人员通报有关应急信息；负责协调现场与场外应急处置工作；停止取水后，负责协调保障居民用水；处置现场出现的紧急情况。 |
| 协调办公室 |  | 应急管理局副局长 | 贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；收集整理有关事件数据。 |
|  |  | 城乡水务局副局长 |  |
|  |  | 区生态环境分局副局长 |  |
| 专项工作组 |  | 公安局副局长 | 消防：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地。公安：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为 |
|  |  | 消防大队大队长 |  |
|  |  | 财政局副局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。 |
|  |  | 区自然资源局副局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。 |
|  |  | 区生态环境分局副局长 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  |  | 交通局运管处副局长 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  |  | 城乡水务局副局长 | 按照突发环境事件应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排；负责有关应急物资的使用管理。 |
|  |  | 农业农村局副局长 | 协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水。 |
|  |  | 卫生健康委员会副主任 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  |  | 应急管理局副调研员 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。 |
|  |  | 气象局副局长 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |

## 附件2      外部应急救援名单外部单位联络名单

| 单位名称 | 办公电话 |
| --- | --- |
| 市政府办公室 |  |
| 枣庄市消防救援支队 | 119 |
| 市急救中心 | 120 |
| 市公安局 | 110 |
| 市城乡水务局 |  |
| 市生态环境局 | 12369 |

## 附件3                         峄城区农村饮用水突发环境事件专家组成员

| 姓 名 | 单位名称 | 专业范围 | 职务/职称 | 联络电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 段希娥 | 山东省化工研究院 | 化工 | 高工 | 13793130396 |
| 王成信 | 枣庄学院 | 安全 | 高工 | 13306329899 |
| 秦承刚 | 山东枣庄生态监测中心 | 污染防治 | 副主任/研究员 | 13806326701 |
| 王旭东 | 山东枣庄生态监测中心监测室 | 水质检测 | 主任/高工 | 13791448967 |
| 孙二进 | 峄城区环境保护监测站 | 环境检测 | 站长 | 18863262157 |
| 隋明郁 | 区生态环境分局监察大队 | 污染处置 | 大队长 | 17863217667 |
| 王斌 | 区生态环境分局许可科 | 污染处置 | 科长 | 17863217699 |

## 附件4                     峄城区农村饮水安全集中供水工程现状汇总表

| 序号 | 供水工程名称 | 所在位置 | 设计供水规模（m³/d） | 年实际供水量 | 供水情况 | 水源 |  | 供水单位责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供水人数（人） | 水源类型 | 建立水源保护区或划定水源保护范围工程 | 姓名 | 联系电话 |

## 附件5      农村水源地突发环境事件预防工作

根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》及《集中式饮用水源环境保护指南（试行）》中指出饮用水水源环境风险主要包括：固定源、流动源和非点源三大类。

生态环境、城乡水务、安监等部门按照管理职能协同有关部门分别对水源地周边风险源进行巡查与监管。

1、固定风险源预防措施

生态环境、应急管理等部门定期对水源地水厂及主要供水管网周边工业企业应按照《危险化学品安全管理条例》、《石油天然气管道保护法》等要求对危险化学品管理、废水处理设施等重点环节进行排查和防范工作。

2、流动风险源预防措施

生态环境、公安、交通运输等部门根据职责，加强流动风险源管理；要求危化品运输车单位落实专业运输车辆和运输人员的资质要求和应急培训。运输人员应了解所运输物品的特性及其包装物、容器的使用要求，以及出现危险情况时的应急处置方法。

危险品运输工具根据运输物品的危险性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材。必要时可以限制车辆的运输路线和运输时段，严禁非法倾倒污染物。

3、非点源风险源预防措施

减少农业种植中有机氯、有机磷以及氨基甲酸酯等杀虫剂的使用，减少氮肥施用，防止多余氮素通过土壤污染地下水，科学引导农业种植。严格遵守再生水回用标准，应定期监测回用再生水中的重金属与持久性有机污染物，禁止使用不符合要求的污水进行灌溉，减少污染物在土壤中的累积，避免地下水污染。

4、供水安全保障机制

合理调度备用水源和规划取供水应急互济管网的建设，当发生水质异常突发事件时，可与周边水厂互为备用水源，保障供水安全；供水公司负责指导和督促下辖的水厂完善水质应急处理设施和物资保障，强化进水水质深度处理能力。

5、制定应急预案

水源地主管单位要制定相应的应急预案，积极采取应急措施。

水源保护区、水厂及主要供水管网周边危化企业按照环境保护部的相关规定编制突发环境事件应急预案并报备，完善风险应急防控措施，防止污染物直接渗入到地下，并开展演练活动。

6、特殊时期的水源风险防范措施

在发生地震、汛期、旱期、雨雪冰冻、疫情等特殊时期，对水源的风险防范应更加严格谨慎。加强水源巡查和保护的宣传；对水源周边重点污染源进行全面的排查，重点防范特殊时期企业违法偷排；增加水源监测频次。

## 附件6               专家评审意见